Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA

TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
KONSERWACYJNYCH I NAPRAWCZYCH

CPV: 45000000-7 roboty budowlane

- PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu  wytypowanych pomieszczeń w Gmachu Nowym Technologicznym  Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu to Sala Rady Wydziału, pomieszczenie 116 
i pomieszczenie 123 A oraz pomieszczenie archiwum w Gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz inne pomieszczenia w  podanym budynku. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania remontu we wszystkich podanych pomieszczeniach.

- ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Konserwacyjnych i Naprawczych stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w realizacji zlecenia obejmującego wykonanie robót opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZAKRES ROBÓT

Prace wewnętrzne we wskazanych pomieszczeniach:

- naprawy tynków wewnętrznych;

- naprawy ścianek działowych;

- malowanie pomieszczeń;

- naprawy okładzin ceramicznych posadzkowych i ściennych plus wymiana okładzin;

- uzupełnienie, renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, cokołów, listew przyściennych, opasek drzwiowych, listew obramowujących stolarkę, parapetów drewnianych i progów plus wymiana odbojów;

- naprawa posadzek kamiennych, dywanowych, lastriko, PCV wraz z cokolikami oraz ewentualna wymiana i przygotowanie podłoża;

- naprawa stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej (wymiana, naprawa okuć, regulacja, wymiana oszklenia skrzydeł);

- wykonanie ścianek działowych;

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaż i montaż zabudów stałych;

- naprawa/wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego;

- naprawa/wymiana instalacji, armatury, przyborów i osprzętu sanitarnego;

- prace budowlane po usuniętych awariach instalacyjnych;

- naprawa hydroizolacji, izolacji termicznych i akustycznych;

Z uwagi na trudny do przewidzenia - szczegółowy zakres robót remontowych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia robót nieujętych w powyższym zestawieniu (o zbliżonym charakterze i zakresie) w ramach zawartej umowy.

- SPOSÓB ZGŁOSZENIA

- Powiadomienie Wykonawcy o konieczności wykonania robót remontowych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach zostanie zgłoszone drogą mailową przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wykonawca po wizji lokalnej i zapoznaniu się z przewidzianym do wykonania zakresem planowanych robót remontowych w oparciu o zestawienie planowanych robót, sporządza kosztorys ofertowy, który składa do weryfikacji i zatwierdzenia do osoby wyznaczonej do realizacji umowy ze strony WIP.

- Na podstawie przedstawionych w ofercie danych,  Zamawiający uzgadnia z Wykonawcą jakość zastosowanych materiałów, kolorystykę oraz termin rozpoczęcia prac.

- Uzgodniony i zatwierdzony kosztorys ofertowy będzie podstawą wystawienia zlecenia wykonania ujętych w nim robót.

- SPOSÓB ROZLICZENIA

- Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Normy Nakładów Rzeczowych na Konstrukcje Budowlane (NNRNKB) a w przypadku braku nakładów – kalkulacje własne uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem roboty.

- Jednostkowe ceny materiałów (M) – bez kosztu zakupu i pracy sprzętu (S) – bez wskaźników narzutu, według cen zakupu materiałów, jednak nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” w ramach systemu „SEKOCENBUD” dla danego obszaru i okresu realizacji. W przypadku braku w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu, po cenach najniższych (zaakceptowanych przez Zamawiającego), bez obniżenia ich jakości.

- W kosztorysach ofertowych i powykonawczych na wszystkie roboty Wykonawca będzie stosować przez cały okres obowiązywania umowy te same stawki robocizny kosztorysowej netto (R) oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) złożone w ofercie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

- Wykonawca na wykonane roboty budowlane zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty ich odbioru.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, zgodność ilości robót z zakresem zlecenia i przedmiarem.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót 
i kosztorysem ofertowym a wpłynie to negatywnie na jakość elementu obiektu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu obiektu w okresie trwania realizacji prac konserwacyjnych, aż do odbioru końcowego robót.

- Ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie obiektu podlegającego konserwacji lub naprawie;

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

- Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje:

- co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- osoby wykonujące roboty elektryczne powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a mianowicie osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektrycznych mają posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne E, spełniające wymagania na stanowisku eksploatacji w zakresie montażowym oraz co najmniej jedna osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne D.

- MATERIAŁY

- Źródła uzyskania materiałów.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do realizacji robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów wraz z odpowiednimi świadectwami.

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora sprawującego nadzór.

- Materiały nie  odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu obiektu podlegającego konserwacji lub naprawie. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z  nie zapłaceniem za ich wykonanie.

- Materiały Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie materiałów powierzonych przez Zamawiającego 
(z magazynów Zamawiającego). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia materiałów zgodnie z normatywami wg katalogów.

- Materiały z rozbiórki (z demontażu)

- Materiały w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z Użytkownikiem zmagazynuje we wskazanym miejscu.

- Materiały z demontażu nie nadające się do dalszego wykorzystania (np. drewno, fajans, lampy, gruz itp.) traktowane są jako odpad, którego wytwórcą jest Wykonawca i który jest zobowiązany do wywiezienia go z terenu budowy.

- Materiały typu papy, folie, materiały z PCV itp. zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny, którego wytwórcą jest Wykonawca będą wywiezione z terenu budowy  przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadu niebezpiecznego.

- SPRZĘT

- Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Celem kontroli robót jest osiągnięcie założonej ich jakości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

- Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Dokumenty realizacji robót konserwacyjnych obejmują:

- zlecenie;

- kosztorys ofertowy;

- protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- protokół odbioru robót;

- kosztorys powykonawczy.

- WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

  - Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych 
i bieżących.

  - Za wszelkie odpady komunalne wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie  realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania porządku i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

  - Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP.

  - Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

  - W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności od  rodzaju zdarzenia).

  - W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

  - Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

  - W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z przedmiarem robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar wykonanych przez Wykonawcę robót potwierdza przedstawiciel Użytkownika na terenie którego realizowane były roboty zgodnie ze zleceniem.

- ODBIÓR ROBÓT

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi końcowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbiór końcowy robót:

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości;

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłaszane przez Wykonawcę na piśmie;

- odbiór końcowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy;

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów i badań oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze zleceniem i przedmiarem robót;

- w toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych;

- w przypadku nie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru;

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót nieznacznie odbiega od wymaganej normy i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona odbioru i dokona potrąceń;

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego;

- do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - protokół odbioru robót zanikających;

  - wyniki pomiarów kontrolnych i badań;

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;

  - protokoły odzysku materiałów z rozbiórki;

  - kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót i zestawieniem wbudowanych materiałów.

- w przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- w razie stwierdzenia przez komisję konieczności wykonania robót poprawkowych bądź  robót uzupełniających – zostanie wyznaczony przez nią nowy termin odbioru końcowego, nie dłuższy niż 15 dni licząc od dnia podpisania protokołu .

- Za termin zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór ostateczny robót:

- odbiór ostateczny robót odbywa się po okresie gwarancji;

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru pogwarancyjnego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego;